LOGICA “IL” PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONTATORE ORE/MINUTI

A cura dell’Ing. Buttolo Marco.

Scopo del presente documento è quello di mostrare in IL (Istruction List) la realizzazione di un contatore ore/minuti. Si veda in merito il seguente listato:

//timer con base 1 secondo

AN  T  1

= T 1.10

//incrementa i secondi

A EnTimer

A T 1

LC ContaSecondi

LC KD 1

+

TC ContaSecondi

//incrementa minuti

A EnTimer

LC ContaSecondi

LC KD 60

==

LC KD 1

LC ContaMinuti

+

TC ContaMinuti

LC KD 0

TC ContaSecondi

//reset contatori

A ResetTimer

LC KD 0

TC ContaSecondi

TC ContaMinuti